## Dimensionnement serveur
Paramètres à entrer manuellement
Résultat intermédiaire

Besoin energie		nb	prix	Liens	Commentaires
Besoin consommation
Puissance (W)	35			https://www.solaire-diffusion.eu/energie-solaire-photovoltaique/site-isole/dimensionnement-dune-installation-photovoltaique-en-site-isole/un-exemple-de-calcul-simple.html
Volume horaire journalier (h)	24				cas où le serveur tourne calé sur les horaires de journée été
Energie consommée journaliere (Wh)	840
Besoin production
Energie consommée journaliere avec prise en compte rendement batterie 80 % (Wh)	1050

Ensoleillement et production photovoltaïque
IGP (irradiation globale dans le plan) à Agen en Décembre (kWh/m²)	1,14
Production 60° en décembre pour 1kWc	1			http://ines.solaire.free.fr/pvisole_1.php

Autonomie
Tension des batteries (V)	12
nb jours autonomie voulus	1
Autonomie 5j(kWh ines)	6,25
capacité (kWh) – ines	1,25
capacité (Ah) – ines	104

% decharge max	50
Capacité (kWh) – (tenant compte du % decharge)	2,1
capacité (Ah)	175

Caractéristiques panneaux
Pmax (W)	100,0				Typical peak power sur les étiquettes des panneaux
Tension des panneaux (V)	12,0				Voltage peak power sur les étiquettes des panneaux
Amperage des panneaux (A)	7,0				Current peak power sur les étiquettes des panneaux

Dimensionnement site autonome
Courant de charge 20h (A)	8,8
Courant de charge 4h (A)	43,8
nb panneaux en paralelle pour courant de charge 20h	1,3
nb de panneaux en paralelle pour courange de charge 4h	6,3
influence du nb de panneau sur la recharge de batterie journaliere
nb de panneaux utilisés	1
Temps de recharge (ensoleillement) journalier minimal hiver (h)	3,5
besoin journalier hors temps ensoleillement hiver (Wh)	897
Couverture besoin en hiver par le panneau sans batterie	14,6 %
Recharge batterie journaliere max en hiver (Wh)	-725
Recharge batterie journaliere max en hiver (Ah)	-60
Recharge batterie journaliere min en hiver (Wh)	0
Recharge batterie journaliere min en hiver (Ah)	0
dimensionnement pour une recharge complete de batterie en x jours en hiver
Temps de recharge journalier minimal hiver (h)	6
Nombre de jours voulues pour recharger entierement les batteries en hiver	1,0
Nombre de panneaux nécessaires	5,9
Puissance des panneaux (kWc)	0,6

Choix regulateur
Tension Panneaux en paralelle	12,0
Amperage panneaux en paralelle	41,6
Tensions panneaux en série	71,4
Amperage panneaux en série	7,0

Prix
Panneau solaire HYUNDAI Shingle Perc 405W	165,00 €	3	495,00 €	https://www.myshop-solaire.com/panneau-solaire-hyundai-shingle-perc-405w-_r_1229_i_4682.html / Et / https://www.myshop-solaire.com/-reconditionnement-panneau-solaire-300w-mono-aleo-p19-_r_1229_i_4472.html
Batterie plomb carbone 12V106Ah(1,2kW) Victron	342,00 €	2	684,00 €
BATTERIE LITHIUM SUPERPACK FORT COURANT 12V/100AH - VICTRON ENERGY (BMS INTÉGRÉ)	905,74 €	2	1 811,48 €
1 régulateur de charge connecté SmartSolar MPPT 150/85 - Victron Energy	758,00 €
convertisseur chargeur easy solar victron mppt/conversion/gestion intelligente	600,00 €

Total plomb carbone	1 779,00 €
Total lithium	2 906,48 €
Total kit solaire 1kW (plomb carbone ou gel) / https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-hors-reseau-autonome-1200w-convertisseur-phoenix-1600va-_r_1157_i_4125.html / https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-hors-reseau-autonome-1200w-convertisseur-230v-1200va-_r_1157_i_2480.html#caracteristique / https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-hors-reseau-autonome-1080w-sharp-convertisseur-phoenix-1600va-_r_1157_i_4122.html	3k€ à 4k€

source :
https://www.solaire-diffusion.eu/energie-solaire-photovoltaique/site-isole/dimensionnement-dune-installation-photovoltaique-en-site-isole/un-exemple-de-calcul-simple.html
http://ines.solaire.free.fr/pvisole_1.php
https://www.solaire-diffusion.eu/energie-solaire-photovoltaique/site-isole/les-regulateurs-photovoltaiques.html
https://www.myshop-solaire.com/

batterie neuve 100Ah	100,00 €
Vieille batterie de votre voiture ou batterie usagé chez auto distribution	0,00 €
Panneaux solaire 100W d’occasion	20,00 €
Panneau solaire 100W flexible neuf	115,00 €	https://fr.eco-worthy.com/products/panneau-solaire-mono-flexible-130w-12v
regulateur pwm 20A neuf site chinois	30,00 €	https://fr.aliexpress.com/item/1005002309429289.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%2115%2C83%E2%82%AC%217%2C92%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b600216914970279664543e985d%2112000020016723156%21btf&_t=pvid%3A24e53d26-74d0-4383-9890-14eef7a88d7a&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra
regulateur pwm 20A victron d’occasion	30,00 €	https://fr.eco-worthy.com/collections/regulateur-solaire-pwm/products/30a-pwm-lcd-affichage-regulateur-de-charge-solaire-regulateur-12v-24v-autoswitch
adaptateur batterie USB	20,00 €	https://www.amazon.fr/dp/B0B55RZQDK?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
orange pi ou raspberry pi leboncoin	100,00 €
clé usb	10,00 €
disque dur ou clé usb supplémentaire	30,00 €

total neuf	405,00 €
total occasion	210,00 €