## stats
Dépenses par poste
catégorie	€	%
elec	143.16	8.5
echangeur	173.78	10.3
evac	65.28	3.9
filtration	47.4	2.8
gaine_isol	228.81	13.6
gaine	472.776	28.0
bouches	100.28	5.9
caissons	117.55	7.0
bypass	53.46	3.2
chapeau	285.8	16.9
	1688.296	100

## vmc
Cat	nom	pourquoi/description	qté	pu	coût	statut	url
elec	AZDelivery HC-05	Module BT	1	9.9	9.9	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B0722MD4FY/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1
elec	AZDelivery DHT-22	Lot de 3 sondes température et humidité	1	19.99	19.99	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B07L4WCFPZ/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1
elec	DollaTek IR Remote	Telecommande IR	1	6.99	6.99	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B07DJ58XGC/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A3SCFTIO8CSK1X&psc=1
elec	Elegoo R3 kit de base	Kit contenant la carte Arduino	1	25.99	25.99	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B06XSGPRHB/ref=ox_sc_act_title_6?smid=AZF7WYXU5ZANW&psc=1
elec	Yizhet 5V relais double	Double relais pour relier les ventilateurs à l’AC	1	7.99	7.99	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B07GXC4FGP/ref=ox_sc_act_title_7?smid=A3TLLLI5S89H64&psc=1
elec	Noctua NF-F12 IPPC-2000 IP67	Ventilateurs	0	32.9	0		https://www.amazon.fr/gp/product/B00KESSVWC/ref=ox_sc_act_title_9?smid=A38F5RZ72I2JQ&psc=1
elec	Arctic P12 Max	Ventilateurs	2	10.49	20.98	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B09VDNKL4G/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
elec	logiciel Fritzing 0.9.10	logiciel pour modéliser Arduino	1	8	8	ok	https://fritzing.org/releases#install
elec	alim 12V 2A	alimentation ventilateurs	1	15	15	ok	https://boutique.semageek.com/fr/976-alimentation-arduino-12v-125a-jack-21mm-3002078738585.html
elec	alim 9V 0,5A	alimentation Arduino	1	10	10	ok	https://boutique.semageek.com/fr/370-alimentation-arduino-9v-660ma-jack-21mm-3009957228564.html
elec	adaptateur DC 2.1mm	adaptateur pour l’alim 12V vers bornier	1	2.4	2.4	ok	https://boutique.semageek.com/fr/446-adaptateur-dc-power-21mm-femelle-vers-bornier-3001805509597.html
elec	disjoncteur 2A	alimentation générale vers tableau électrique	1	15.92	15.92	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B008B7865K/ref=ewc_pr_img_1?smid=A13EGABH22239E&psc=1
echangeur	25 plaques polypropylene alvéolé	construction de l’échangeur (380x380x380mm)	25	4.8312	120.78	ok
evac	siphon sec	syphon d’évacuation des condensats	1	27.28	27.28	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B01MZG7I1Q/ref=sw_img_1?smid=A1ZQTDQ2014ZEJ&psc=1
evac	tuyau evacuation 20	En 20 pour évacuation des condensats	1	10	10	ok	https://www.amazon.fr/condensat-d%C3%A9chappement-conditionneur-dinstallation-climatisation/dp/B07PJLB29B/ref=pd_day0fbt_sccl_1/261-8425735-9417813?pd_rd_w=DTCyf&content-id=amzn1.sym.4e745859-16de-4574-a7a7-6c4df74e0502&pf_rd_p=4e745859-16de-4574-a7a7-6c4df74e0502&pf_rd_r=0D1PV00JQP92Z7ZPGK8Y&pd_rd_wg=HwwOw&pd_rd_r=94d45be1-68ff-444e-916d-af452be67c82&pd_rd_i=B07PJLB29B&psc=1
evac	PVC 32	Passage le long du mur avec PVC 32 (2m + coude, manchon et manchette)			15	ok	Cultivert
evac	Tuyau cristal 22/28	Tuyau nécessaire pour compléter le raccordement avec le tuyau de 20			10	ok	Cultivert
evac	Raccord droit 20	Raccord pour l’évacuation des condensats sous l’échangeur			3	ok	Avis Matériaux
echangeur	colle sikaflex	pour l’étanchéité des plaques de l’échangeur + du caisson	4	10	40	ok	Cultivert
echangeur	équerre d’assemblage		26	0.5	13	ok	Cultivert/Weldom
filtration	Lot de 2 portes filtres acier	filtration	1	47.4	47.4	ok	https://www.lebonfiltre.fr/accueil/76-lot-2-cadres-metalliques-g4-eu4-ideo-unelvent-3778451309948.html
filtration	Rouleau de filtres	filtration			0
bypass	registre bypass 100	bypass été/hiver	2	20.18	40.36	ok	https://www.econology.fr/redaje100-econoname-registre-de-reglage-galva-a-joint-etanche-100-mm-reggaldaje100.html
bypass	Té 87 PVC en 100	pour bypass	1	6.9	6.9	ok	https://www.weldom.fr/produits-et-services/30-plomberie/30303-evacuation-eau/3030330-raccord-pvc/te-simple-femelle-femelle-87-pvc-diam-100-mm-girpi-1054262
bypass	culotte PVC 45° D100	remplace le deuxième bypass	1	6.2	6.2	ok	https://www.weldom.fr/produits-et-services/30-plomberie/30303-evacuation-eau/3030330-raccord-pvc/culotte-de-branchement-45-en-pvc-a-coller-femelle-male-d100-1054243
gaine_isol	Gaine 150 isolée pvc	6m, 5cm LV + PV, i=150mm; e=250mm	1	44.5	44.5	ok	https://www.gaines-ventilation.com/Gaines-VMC/Conduit-souple-gaine-ventilation-vmc-isole-50-mm.html
gaine_isol	Gaine 125 isolée alu	10m, 5cm LV + PV, i=125mm; e=225mm	1	77.3	77.3	ok	https://www.gaines-ventilation.com/index.php?cl=details&cnid=6cac6126a8ed0534bf9695c691c10c2d&anid=5701846779deebaa955f75a9fa2358d5&listtype=list&&&force_sid=16f25b294b186313a2a60c4cc1506d77
gaine_isol	Gaine 100 isolée alu	10m, 5cm LV + PV, i=100mm; e=200mm	1	69.51	69.51	ok	https://www.gaines-ventilation.com/index.php?cl=details&cnid=6cac6126a8ed0534bf9695c691c10c2d&anid=5701846779deebaa955f75a9fa2358d5&listtype=list&&&force_sid=16f25b294b186313a2a60c4cc1506d77
gaine_isol	Gaine 100 isolée pvc	6m, 5cm LV + PV, i=100mm; e=200mm	1	32.47	37.5	ok	https://www.gaines-ventilation.com/index.php?cl=details&cnid=6cac6126a8ed0534bf9695c691c10c2d&anid=5701846779deebaa955f75a9fa2358d5&listtype=list&&&force_sid=16f25b294b186313a2a60c4cc1506d77
gaine_isol	rouleau de LDV 160mm 5.5mx1.2m URSA MRK 40	pour surisoler les 22m de gaines (9m PVC 100; 3m PVC 125; 10m DN75)	3	58.61	0		Avis Matériaux
gaine	Gaine TPC DN75/61 (PEHD double peau) Kekaplast	après collecteurs; à isoler avec gaine de 100 (lot de 25m)	1	77	77	ok	https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/gaine-hekaplast-tpc-en-pehd-a-double-paroi-annelee-lisse-rouge-A1198295
gaine	Tube PVC 100	filtre>echangeur>collecteur à isoler avec gaine de 125 (lot de 4m) : 10m	1	45.84	45.84	ok	https://www.bricocash.fr/p/tube-pvc-evacuation-m1-d.100-longueur-4m/3396040141009
gaine	Tube 125 (PVC ou semi rigide)	Entrée d’air et sortie d’air; à isoler avec gaine de 150 (lot de 4m) : 4m	1	30.816	30.816	ok	https://www.bricocash.fr/p/tube-pvc-evacuation-m1-d.125-longueur-4m/3396040141252
gaine	coude/manchon pour DN75				54.72	ok	PUM Pontivy
gaine	coude/manchon PVC 100				50	ok	Cultivert/Avis Matériaux
gaine	coude/manchon PVC 125				50	ok	Leboncoin
chapeau	chapeau de toiture 125	pour l’entrée et la sortie d’air	2	42.9	85.8	ok	https://www.weldom.fr/produits-et-services/35-chauffage-climatisation/35352-vmc-aeration-maison/3535210-vmc-accessoires/chapeau-de-toiture-ardoise-pvc-equation-diam-125-mm-5604262
chapeau	installation chapeaux de toiture		1	200	200	ok	Ramoneur du Blavet
bouches	bouches insufflation	En 80	2	20.16	40.32	ok	https://www.econology.fr/mtvz-helios-ventilateurs-bouche-insufflation-metallique-reglable.html
bouches	bouches extraction	En 80	2	16.54	33.08	ok	https://www.econology.fr/mtva-helios-ventilateurs-bouche-d-extraction-metal-reglable.html?fee=118&fep=5715
bouches	bague d’encastrement	En 80	4	6.72	26.88	ok	https://www.econology.fr/ebr-helios-ventilateurs-bague-d-encastrement-pour-bouche.html
gaine	bride de raccordement 125	Pour les tubes 125	2	11.36	22.72	ok	https://www.amazon.fr/Bride-murale-Diam%C3%A8tre-Raccord-dentr%C3%A9e/dp/B09BJN5717/ref=sr_1_42?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3CEBWUHE2XL64&keywords=Connecteur%2B125&qid=1683479836&sprefix=connecteur%2B12%2Caps%2C153&sr=8-42&th=1
gaine	bride de raccordement 100	Pour le PVC 100 (2 en stock)	2	10.16	20.32	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B09BJRLJ3F/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1K33JB3XABJ7B&psc=1
gaine	bride de raccordement 100	Pour le PVC 100 (7 restant)	7	9.94	69.58	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B07ZD8KZHB/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1K33JB3XABJ7B&psc=1
gaine	bride de raccordement 100	Pour le PVC 100 (1 restant)	1	10.62	10.62	ok	https://www.amazon.fr/VENT-Bride-murale-clapet-anti-retour/dp/B09P8LWRVG/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3KVXW0CR3NC5&keywords=bride+murale+100&qid=1684934260&sprefix=bride+mural+100%2Caps%2C132&sr=8-4
gaine	bride de raccordement 60/75 (butée en 83)	Pour le TPC DN75 (61 interne)	4	10.29	41.16	ok	https://www.amazon.fr/gp/product/B0B2PNGD3L/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AZHPGJ43GH634&psc=1
caissons	isolant PSE 5cm	Plaque de 120x60 en épaisseur 5cm; isolation des caissons	5	6.59	32.95	ok	https://www.weldom.fr/produits-et-services/85-materiaux-gros-oeuvre/85707-isolation-de-l-habitat/8570701-isolation-sol-mur/panneau-polystyrene-expanse-ktherm-bd-knauf-l-0-6-m-x-l-1-2-m-x-ep-50-mm-r1-3-1092367
caissons	panneau OSB 1.5cm	panneau d’OSB 205x67.5 en 1.5cm; caissons	4	17.9	71.6	ok	https://www.weldom.fr/produits-et-services/70-bois-verre/70702-panneau-dalle/7070215-dalle-accessoires/dalle-d-agencement-osb-1-3-plis-epicea-naturel-swiss-krono-ep-15-mm-x-l-205-x-l-9149015
caissons	Fermetures à levier 50mm	pour caissons filtrations	4	1	4	ok
caissons	Charnière piano	pour caissons filtrations (2 lots de 2)	2	4.5	9	ok
				Total	1688.296

## outils
nom	pourquoi	qté	pu	coût	url
PEBA Dupont kit	kit de sertissage câble Dupont	1	38.99	38.99	https://www.amazon.fr/gp/product/B09DFM29FV/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A309E0ICEB3YEM&psc=1
Fils 22AWG 6*9m	kit de 6 bobines de 9m de fils 22AWG (pour Dupont)	1	21.99	21.99	https://www.amazon.fr/gp/product/B07V5FVSYL/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A1NT6WQ8ILVWN6&psc=1
tapis de travail	Tapis de travail pour carte électronique	1	20.79	20.79	https://www.amazon.fr/gp/product/B08XTJG8MV/ref=ox_sc_act_title_8?smid=A1CKTEOLLEJC1Q&psc=1
scie cloche 75	trous pour les brides 75	1	11.16	11.16	https://www.amazon.fr/Bosch-2609256D10-Scie-cloche-pour-spots/dp/B00I053AQI/ref=sr_1_12?crid=163GFML1GBIE5&keywords=scie%2Bcloche%2B75mm%2Bbois&qid=1685349260&sprefix=scie%2Bcloche%2B75%2Caps%2C128&sr=8-12&th=1
scie cloche 100	trous pour les brides 100	1	13.99	13.99	https://www.amazon.fr/gp/product/B09LYG4KB5/ref=ox_sc_act_title_8?smid=A3V4G429FXF3F7&psc=1
scie cloche 125	trous pour les brides 125	1	16.48	16.48	https://www.amazon.fr/Couronne-diam%C3%A8tre-coupe-trou-bim%C3%A9tallique-plastique/dp/B0BGBZKS8X/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3C9AM59ASWF71&keywords=scie+cloche+125&qid=1684933996&sprefix=scie+cloche+125%2Caps%2C137&sr=8-11
			Total	123.4